Ул. Бухарестская, д. 31, корп.5
№
п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Значение	
 	Дата заполнения/внесения изменений	-	    01.12.2015г.                                                                	
Фундамент	
 	Тип фундамента	-	 железобетонные блоки	
Стены и перекрытия	
 	Тип перекрытий	-	 железобетонные панели	
 	Материал несущих стен	-	 железобетонные панели	
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)	
 	Тип фасада	-	кирпичный	
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)	
 	Тип крыши	-	 плоская	
 	Тип кровли	-	 изопласт	
Подвалы	
 	Площадь подвала по полу	кв. м	 406,8	
Мусоропроводы	
 	Тип мусоропровода	-	 На лестничной клетке	
 	Количество мусоропроводов	ед.	 1	
Лифты (заполняется для каждого лифта)	
 	Номер подъезда	-	 1	
 	Тип лифта	-	 пассажирский	
 	Г од ввода в эксплуатацию	-	 1980	
	Номер подъезда	-	1	
	Тип лифта	-	грузовой	
	Г од ввода в эксплуатацию	-	1980	
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)	
 	Вид коммунального ресурса	-	 отопление	
 	Наличие прибора учета	-	 имеется	
 	Тип прибора учета	-	 Взлёт ЭР	
 	Единица измерения	-	 Гкал	
 	Дата ввода в эксплуатацию	-	2009 	
 	Дата поверки / замены прибора учета	-	2016	
 	Вид коммунального ресурса	-	 холодное водоснабжение	
 	Наличие прибора учета	-	 имеется	
 	Тип прибора учета	-	D=50	
 	Единица измерения	-	 м3	
 	Дата ввода в эксплуатацию	-	 2015	
 	Дата поверки / замены прибора учета	-	2015 	
 	Вид коммунального ресурса	-	 горячее водоснабжение	
 	Наличие прибора учета	-	 имеется	
 	Тип прибора учета	-	ВЗЛЕТ ЭР	
 	Единица измерения	-	 м3	
 	Дата ввода в эксплуатацию	-	 2009	
 	Дата поверки / замены прибора учета	-	 2016	
 	Вид коммунального ресурса	-	 электроснабжение	
 	Наличие прибора учета	-	 имеется	
 	Тип прибора учета	-	 ЦЭ2727	
 	Единица измерения	-	кВт/ч 	
 	Дата ввода в эксплуатацию	-	 2008	
 	Дата поверки / замены прибора учета	-	 2014	
Система электроснабжения	
 	Тип системы электроснабжения	-	 центральное	
 	Количество вводов в многоквартирный дом	ед.	 2	
Система теплоснабжения	
 	Тип системы теплоснабжения	-	 центральное	
Система горячего водоснабжения	
 	Тип системы горячего водоснабжения	-	 центральное	
Система холодного водоснабжения	
 	Тип системы холодного водоснабжения	-	 центральное	
Система водоотведения	
 	Тип системы водоотведения	-	 центральное	
 	Объем выгребных ям	куб. м	 нет	
Система газоснабжения	
 	Тип системы газоснабжения	-	 - отсутствует	
Система вентиляции	
 
 	Тип системы вентиляции                      	   -    	  искусственная                                          	
Система пожаротушения	
 	Тип системы пожаротушения	-	В наличии	
Система водостоков	
 	Тип системы водостоков	-	 	
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)                                         	
 	Вид оборудования	-